Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту даху критої стоянки (Літера В) Державної організації « Автобаза Державного управління справами» за адресою: Київ, вул. Куренівська, 16 Д (за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-11-17-005025-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту даху критої стоянки (Літера В) Державної організації « Автобаза Державного управління справами» за адресою: Київ, вул. Куренівська, 16 Д необхідні у зв`язку незадовільним станом парапетів та їх руйнацією, що призводить до затікання та руйнування залізобетонного перекриття та несучої конструкції.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту від 10.11.2023 року, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 31.12.2023 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту даху критої стоянки (Літера В) Державної організації « Автобаза Державного управління справами» за адресою: Київ, вул. Куренівська, 16 Д визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Умови виконання робіт:

Застосування коефіцієнту для урахування впливу умов виконання будівельних робіт k = 1,2 (H15);

Об'єми робіт:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі | м | 326 |
| 2 | Планка парапетна, товщина 0,55мм | м | 358,6 |
| 3 | Дюбель ударний 8х80 мм | шт | 2100 |
| 4 | Шайба збільшена М8 | шт | 2100 |
| 5 | Саморіз покрівельний 4.8х19 мм | шт | 360 |
| 6 | Герметик покрівельний соудал 280мл | шт | 54 |
| 7 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку | м2 | 15 |
| 8 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 15 |
| 9 | Сiтка штукатурна металева | м2 | 16,5 |
| 10 | Дюбель ударний 8х80 мм | шт | 150 |
| 11 | Шайба збільшена М8 | шт | 150 |
| 12 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 15 |
| 13 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,45 |
| 14 | Маяк штукатурний 10 мм 3 м | шт | 13 |
| 15 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 1,8 |
| 16 | Штукарурка цементна | кг | 450 |
| 17 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 35,4 |
| 18 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі 4-й шар | м2 | 14 |
| 19 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 84 |
| 20 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 19 |
| 21 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 29 |
| 22 | Євроруберойд нижній шар –Ореол -1 бітумакс ЕПП 3,0 | м2 | 54,91 |
| 23 | Євроруберойд верхній шар – Ореол -1 пласкобіт ЕКП 4,0 | м2 | 55,49 |
| 24 | Праймер- | кг | 31,37 |
| 25 | Відлив покрівельний | м | 93,5 |
| 26 | Дюбель ударний 8х80 мм | шт | 260 |
| 27 | Шайба збільшена М8 | шт | 260 |
| 29 | Промазування покрівлі мастикою бітумно - каучуковою | м2 | 166 |
| 30 | Мастика бітумно каучукова | кг | 415 |
| 31 | Влаштування пазу в цегляні кладці | м | 85 |
| 32 | Диск алмазний турбований Distar 125мм | шт | 6 |
| 33 | Круг відрізний по металу Bosch 125 | шт | 6 |
| 34 | Рукавички | шт | 20 |
| 35 | Макловиця | шт | 4 |
| 36 | Покрівельний листоуловлювач | шт | 2 |
| 37 | Очищення приміщень від сміття | т | 2,02762 |
| 38 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,02762 |

Примітка:

У разі, якщо дана інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг,

та документів на прийняття наданих Послуги з поточного (аварійного) ремонту даху критої стоянки (Літера В) Державної організації « Автобаза Державного управління справами» за адресою: Київ, вул. Куренівська, 16 Д

- Представник підрядної організації для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04071, Київ, вул. Вознесенський Як,                12-28 в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

- Договір надання послуг.

- Зведений кошторисний розрахунок.

- Договірна ціна.

- Акт обстеження.

- Локальний кошторис.

- Підсумкова відомість ресурсів.

- Пояснювальна записка.

2. Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги представник підрядної організації надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

- Акти на закриття прихованих робіт.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2023 рік становить 421 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 421 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.