Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (для генераторів).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-29-005218-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для забезпечення належного функціонування Організації (серверної, систем протипожежного захисту, аварійного освітлення, охоронної сигналізації тощо), під час дії воєнного стану в Україні, в зв’язку із можливими перебоями з постачання електроенергії, та з метою безперебійної роботи дизельного генератора під час відсутності електричної енергії.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації, a саме:  Бензин А-95 (талони) – 250 л., Дизельне паливо (талони) – 2750 л.

Якість Бензину А-95  повинна відповідати вимогам згідно ДСТУ 7687:2015,  що обов’язково повинно бути підтверджено Учасником сертифікатами відповідності та/або сертифікатом якості та паспортами якості.

Якість Дизельного палива повинна відповідати вимогам згідно ДСТУ 7688:2015,  що обов’язково повинно бути підтверджено Учасником сертифікатами відповідності та/або сертифікатом якості та паспортами якості.

Поставка (передача) товару здійснюється у відповідності до заявки Покупця або за домовленістю Сторін.

Термін дії талонів/скретч-карток/бланків-дозволу повинен складати не менше 12 місяців з моменту їх отримання Замовником. У разі зміни зовнішньої форми талонів та паливних карток Учасник здійснює їх обмін  без додаткової оплати Замовником.

Талони/скретч-картки/бланки-дозволи повинні мати елементи захисту (голографічне зображення/водяний знак/захисна стрічка/тощо).

Учасник у складі пропозиції повинен надати зразок талонів/скретч-карток/бланків-дозволу по кожному виду палива. Талони/скретч-картки/бланки-дозволу мають бути єдиного зразка.

Талони/скретч-картки/бланки-дозволи повинні розповсюджуватися по всій території м. Києва.

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати додатково інформацію про перелік власних та/або орендованих та/або партнерських автозаправних станцій в місті Києві (не менше десяти АЗС), а також в радіусі 10-ти кілометрів від адреси замовника, на яких буде здійснюватися заправка пальним по талонам (вказати місцезнаходження та номери контактних телефонів таких АЗС).

Талони/скретч-картки/бланки-дозволи є підставою для видачі на АЗС Постачальника товару згідно вказаному на талоні асортименту та кількості літрів.

Талони/скретч-картки/бланки-дозволи на пальне є товарно-розпорядчим документом на Товар, на підставі якого здійснюється відпуск Товару на АЗС відповідно до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997 (зі змінами) у каністри.

Нафтопродукти, які виробляє/імпортує Учасник, є таким, що не мають негативного впливу на навколишнє довкілля, та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен надати: «оригінали сертифікатів відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління, ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT), ДСТУ ISO 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою» та ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018 IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування». Вимоги та настанови щодо застосування», виданих на ім‘я Учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент подання пропозиції, а також надає копію документу (атестат про акредитацію тощо), який підтверджує належну сферу акредитації такого органу з сертифікації.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу закупівлі Бензин А-95 (талони) – 250 л., Дизельне паливо (талони) – 2750 л та згідно розрахунку до кошторису на 2023 рік становить 165 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 165 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням обсягу закупівлі бензину та дизельного палива, складається з середньоринкової вартості пального на момент подачі оголошення процедури закупівлі.