Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту трьох кабінетів другого поверху адміністративної будівлі із автостоянкою та ремонтною зоною (літера А) Державної організації «Автобаза Державного управління справами) за адресою: вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-11-14-000220-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту трьох кабінетів другого поверху адміністративної будівлі із автостоянкою та ремонтною зоною (літера А) Державної організації «Автобаза Державного управління справами) за адресою: вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, a саме: трьох кабінетів другого поверху адміністративної будівлі із автостоянкою та ремонтною зоною (літера А), необхідний ремонт у зв`язку із лущенням фарбового покриття та розшарування піщано-цементного покриття стін, відсутність лакового покриття паркету, a також затікання стелі та прориву у мережі центрального теплопостачання, що призвело до пошкодження парою та гарячою водою підвісна стеля, стіни (гіпсокартон), підлога ламінована, меблі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту від 09.11.2023 року, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 25.12.2023 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту трьох кабінетів другого поверху адміністративної будівлі із автостоянкою та ремонтною зоною (літера А) Державної організації «Автобаза Державного управління справами) за адресою: вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Умови виконання робіт:

Застосування коефіцієнту для урахування впливу умов виконання будівельних робіт k = 1,2 (H15);

Об'єми робіт:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. 211 кабінет |  |  |
| 1 | Знімання підвіконних дощок | м2 | 0,64 |
| 2 | Грунтування стель бетонконтактом | м2 | 6 |
| 3 | Бетонконтакт | кг | 1,8 |
| 4 | Наклеювання малярної сітки | м2 | 6 |
| 5 | Сiтка штукатурна | м2 | 6,6 |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 9,86 |
| 7 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 1,1832 |
| 8 | Шпаклiвка старт | кг | 11,832 |
| 9 | Шпаклювання стель шпаклівкою (фініш) | м2 | 9,86 |
| 10 | Шпаклiвка фініш | кг | 11,832 |
| 11 | Папір шліфувальний | м | 2 |
| 12 | Монтаж кутиків перфорованих | м | 3 |
| 13 | Кутики перфоровані | м | 3 |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 23 |
| 15 | Шпаклiвка старт | кг | 27,6 |
| 16 | Шпаклювання стін шпаклівкою (фініш) | м2 | 23 |
| 17 | Шпаклiвка фініш | кг | 27,6 |
| 18 | Папір шліфувальний | м | 3 |
| 19 | Грунтування поверхонь стін, стель та відкосів перед фарбуванням | м2 | 38,46 |
| 20 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 4,6152 |
| 21 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів | м2 | 28,6 |
| 22 | Фарба інтер'єрна | кг | 11,44 |
| 23 | Фарбник | шт | 3 |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | м2 | 9,86 |
| 25 | Фарба інтер'єрна | кг | 3,944 |
| 26 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів | м2 | 1,708 |
| 27 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Д=20,25мм | м2 | 1,0411 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Фарба ПФ | кг | 1,09964 |
| 29 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,85 |
| 30 | Підвіконня | шт | 1 |
| 31 | Піна монтажна | шт | 1 |
|  | Розділ №2. 213 кабінет |  |  |
| 32 | Грунтування стель бетонконтактом | м2 | 9 |
| 33 | Бетонконтакт | кг | 2,7 |
| 34 | Наклеювання малярної сітки | м2 | 9 |
| 35 | Сiтка штукатурна | м2 | 9,9 |
| 36 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 12,7 |
| 37 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 1,524 |
| 38 | Шпаклiвка старт | кг | 15,24 |
| 39 | Шпаклювання стель шпаклівкою (фініш) | м2 | 12,7 |
| 40 | Шпаклiвка фініш | кг | 15,24 |
| 41 | Папір шліфувальний | м | 3 |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 21 |
| 43 | Шпаклiвка старт | кг | 25,2 |
| 44 | Шпаклювання стін шпаклівкою (фініш) | м2 | 21 |
| 45 | Шпаклiвка фініш | кг | 25,2 |
| 46 | Папір шліфувальний | м | 4 |
| 47 | Грунтування поверхонь стін, стель перед фарбуванням | м2 | 45,77 |
| 48 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 5,4924 |
| 49 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін | м2 | 33,07 |
| 50 | Фарба інтер'єрна | кг | 13,228 |
| 51 | Фарбник | шт | 4 |
| 52 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | м2 | 12,7 |
| 53 | Фарба інтер'єрна | кг | 5,08 |
| 54 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів | м2 | 2,684 |
| 55 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Д=20мм | м2 | 1,1583 |
| 56 | Фарба ПФ | кг | 1,536 |
| 57 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | м2 | 12,1 |
| 58 | Оренда машин паркетошліфувальних | комплект | 1 |
| 59 | Папір шліфувальний | м2 | 4,84 |
| 60 | Лак | кг | 5,72 |
| 61 | Витратні матеріали (валики, пензлі, стрічка малярна, рукавички, леза,плівка захисна) | комплект | 1 |
|  | Розділ №3. 205 кабінет |  |  |
| 62 | Демонтаж світильників | шт | 3 |
| 63 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 4 |
| 64 | (Демонтаж) плит стельових з каркасу стелі | м2 | 11,16 |
| 65 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 18 |
| 66 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 21,01 |
| 67 | (Демонтаж) покриття із плит ОСБ | м2 | 21,01 |
| 68 | (Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 21,01 |
| 69 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 21,01 |
| 70 | (Демонтаж) Укладання лаг по плитах перекриттів | м2 | 21,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | (Демонтаж) Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 21,01 |
| 72 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 11 |
| 73 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 21,01 |
| 74 | Плівка пароізоляційна | м2 | 24,1615 |
| 75 | Укладання лаг по плитах перекриттів | м2 | 21,01 |
| 76 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд | п.м. | 78 |
| 77 | CM-ce Дюбель 10х160 ПП пот швид. монтаж | шт | 180 |
| 78 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 21,01 |
| 79 | Утеплювач - Базальтова вата | м2 | 21,4302 |
| 80 | Улаштування покриття із плит ОСБ | м2 | 21,01 |
| 81 | Плита ОСБ 15 | м2 | 21,4302 |
| 82 | Кріплення з шайбою для плит OSB | шт | 315 |
| 83 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 11,16 |
| 84 | Плити стелі Армстронг | шт | 31 |
| 85 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 4 |
| 86 | Каркас стелі Армстронг в комплекті (без плит) | м2 | 4 |
| 87 | Знімання наличників | м | 4,72 |
| 88 | Установлення і кріплення наличників | м | 4,72 |
| 89 | Цвяхи (комплект) | компл | 1 |
| 90 | Грунтування стін бетонконтактом | м2 | 51,37 |
| 91 | Бетонконтакт | кг | 15,411 |
| 92 | Наклеювання малярної сітки | м2 | 26 |
| 93 | Сiтка штукатурна | м2 | 28,6 |
| 94 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 11 |
| 95 | Штукатурка гіпсова | кг | 280,5 |
| 96 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 51,37 |
| 97 | Шпаклiвка старт | кг | 61,644 |
| 98 | Шпаклювання стін шпаклівкою (фініш) | м2 | 51,37 |
| 99 | Шпаклiвка фініш | кг | 61,644 |
| 100 | Папір шліфувальний | м | 14 |
| 101 | Монтаж кутиків перфорованих | м | 5,6 |
| 102 | Кутики перфоровані | м | 6 |
| 103 | Грунтування поверхонь стін та відкосів перед фарбуванням | м2 | 51,37 |
| 104 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 6,1644 |
| 105 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів | м2 | 51,37 |
| 106 | Фарба інтер'єрна | кг | 20,548 |
| 107 | Фарбник | шт | 7 |
| 108 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4,22 |
| 109 | Фарба ПФ | кг | 1,688 |
| 110 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 21,01 |
| 111 | Підкладка під ламінат | м2 | 21,4302 |
| 112 | Ламінат 33/АС5 | м2 | 21,4302 |
| 113 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 18 |
| 114 | Плінтуси для підлог з пластикату в комплекті з кутами, зєднувальними елементами | м | 18,18 |
| 115 | Дюбелі пластмасові 6/40 | шт | 45 |
| 116 | Монтаж порожків алюмінієвих | м | 0,86 |
| 117 | Порогова планка 1м | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 118 | Монтаж світильників LED | шт | 3 |
| 119 | Свiтильник LED 600х600 | шт | 3 |
|  | Розділ №4. Система опалення |  |  |
| 120 | Демонтаж радіаторів | шт | 9 |
| 121 | (Демонтаж) трубопроводів опалення, діаметром 20 мм | м | 114 |
| 122 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 4 |
| 123 | Пробивання отворів | отв. | 12 |
| 124 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |
| 125 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 2 |
| 126 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 84 |
| 127 | Труби пп 32мм +фітинги | м | 84 |
| 128 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20мм | м | 30 |
| 129 | Труби пп 20мм +фітинги | м | 37,8 |
| 130 | Ізоляція трубопроводів | м | 12 |
| 131 | Ізоляція 32мм | м | 12 |
| 132 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 19,411 |
| 133 | Радіатор 33 500/1000 2773W | шт | 7 |
| 134 | Кріплення для радіаторів | шт | 7 |
| 135 | Установлення кранів | шт | 20 |
| 136 | Кран з американкою кульовий GF 1' | шт | 2 |
| 137 | Кран з американкою кульовий GF 3/4' | шт | 2 |
| 138 | Кран з американкою кульовий GF 1/2' | шт | 2 |
| 139 | Вентиль "Combi 2" Ду 15 прохідний, нікельований, з попереднім налаштуванням, відключенням | шт | 8 |
| 140 | Вентиль прохідний Ду 15 з попереднім налаштуванням | шт | 8 |
| 141 | Термостат (М 30 х 1,5) | шт | 8 |
| 142 | Нейлоновий дюбель М10х50 мм | шт | 100 |
| 143 | Шуруп-гвинт M8 х 100 мм | шт | 100 |
| 144 | Хомут з гумов. ізоляц. 31-37мм M8/10 | шт | 80 |
| 145 | Хомут з гумов. ізоляц. 20-24мм M8/10 | шт | 20 |
| 146 | Паста для паковки GEBATOUT 2 200 г (банка) GEB | шт | 1 |
| 147 | Пакля 100 гр GO-PLAST | шт | 1 |
| 148 | 55 локтайт, 160м, ущільнювач різьби і труб | шт | 1 |
| 149 | Стрічка тефлонова PRO 0,2х19 мм, 15 м | шт | 4 |
| 150 | Навантаження сміття вручну | т | 0,5 |
| 151 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,5 |

Додаткові вимоги до предмету закупівлі:

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обстеження.

В складі кошторисної документації надається:

- договірна ціна;

- локальний кошторисний розрахунок (форма № 1);

- відомість ресурсів;

- Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку;

- При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні роботи, згідно з технологічним процесом виконання робіт;

- Якщо в процесі будівельних робіт пошкоджено частину приміщень будівлі, які не підлягали ремонту, Виконавець ремонтує пошкоджену частину;

- Роботи виконувати суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки;

- Термін гарантії належної якості наданих послуг повинен складати 12 календарних місяці з моменту підписання акту виконаних робіт, за винятком якщо погіршення якості виконаних робіт мало місце через винні дії третіх осіб;

- Термін виконання до 25.12.2023 року від початку укладення договору.

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуги з поточного (аварійного) ремонту трьох кабінетів другого поверху адміністративної будівлі із автостоянкою та ремонтною зоною (літера А) Державної організації «Автобаза Державного управління справами) за адресою:

вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

1. Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги представник підрядної організації надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

- Акти на закриття прихованих робіт.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2023 рік становить 497 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 497 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.