Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 – 90910000-9 « Послуги з прибирання» (послуги з очищення паливних підземних резервуарів).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-01-000776-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг надання послуг: 1 послуга.

Предметом закупівлі є послуги з очищення паливних підземних резервуарів, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28.

2. Обсяг послуг:

Послуга складається з 2-х етапів:

- І етап:

- демонтаж/монтаж кришки люка;

- відкачка відходів;

- дегазація;

- очищення внутрішніх стінок резервуара і видалення відходів, що містять оливи та нафтопродукти;

- діагностика (виконання технічного діагностування та експертного обстеження), за результатами якої Виконавець надає у письмовому вигляді експертний висновок з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або непридатності до експлуатації;

- перевірка герметичності.

- ІІ етап:

- вивезення відходів, що містять оливи та нафтопродукти з подальшою утилізацією за рахунок Виконавця. Оформлення Акту приймання-передачі відходів з зазначенням кількості у тонах.

Орієнтовна кількість відходів, що містять оливи та нафтопродукти – до   3  т.

Загальна потреба:  6 резервуарів:

| № | Назва | Інвентарний номер | Об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар зварний горизонтальний циліндричний для нафтопродуктів №1 (підземне зберігання) | 101611978 | 5 550 |
| 2 | Резервуар зварний горизонтальний циліндричний для нафтопродуктів №2 (підземне зберігання) | 101611979 | 5 550 |
| 3 | Резервуар зварний горизонтальний циліндричний для нафтопродуктів №3 (підземне зберігання) | 101611980 | 5 550 |
| 4 | Резервуар зварний горизонтальний циліндричний для нафтопродуктів №4 (підземне зберігання) | 101611981 | 5 550 |
| 5 | Автозаправочний блок-пункт | 101420086 | 14 600 |
| 6 | Автозаправочний блок-пункт | 101420087 | 14 600 |

Учасник надає у складі тендерної пропозиції документи:

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки на проведення технічного огляду, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки на проведення роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо), відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної.

Учасником надається скан-копія виданої Учаснику чинної ліцензії Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом та/або скан-копія витягу Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про надання такої ліцензії Учаснику

Вимоги до надання послуг Виконавцем:

Виконавець, на момент надання Послуг, документально підтверджує наявність дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (зберігання, оброблення, утилізація) – надається завірена печаткою (у разі наявності) копія дозволу.

Виконавець, на момент виконання робіт, документально підтверджує наявність ліцензії на перевезення небезпечних відходів - надається завірена печаткою (у разі наявності) копія дозволу.

Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання.

Виконавець гарантує дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.

За результатами експертного обстеження, Виконавець надає у письмовому вигляді експертний висновок з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або непридатності до експлуатації.

За результатами надання послуги надати акти виконаних робіт окремо по кожному резервуару з вказанням переліку робіт, які були виконані та акт приймання-передачі відходів, що містять оливи та нафтопродукти, з зазначенням кількості у тонах.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг і згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 178 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 178 000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг та кількості, яке забезпечується відповідністю якості надання послуг, державним стандартам, технічним умовам, що засвідчують їх характеристики і якість.