Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-11-06-008964-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, a саме: в зв’язку з незадовільним станом металевих парапетів, відливів та покриття приміщення закритої автостоянки на 40 автомобілів. При попаданні вологи на пустотілу цеглу відбулось значне відшарування , тріскання несучої стіни та значне затікання води, що призводить до небезпечної ситуації а саме: попадання вологи на електричне обладнання, проводку, електричні щити,  розеточну групу, світильники, появва плісняви на стінах що в свою чергу призводить до порушення санітарних норм праці.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

| Об'єми послуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж елемента парапету з оцинкованої сталі | м | 110 |  |
| 2 | Штукатурка примикань паропета 110м.п. | м2 | 55 |  |
| 3 | Улаштування примикань до цегляних стін парапетів, з рулонних матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламенневих пальників в 2 шари | м | 110 |  |
| 4 | Монтаж елемента парапету з оцинкованої сталі | м | 110 |  |
| 5 | Улаштування гідроізоляційного килима з рулонних матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари | м2 | 26 |  |
| 6 | Очищення приміщень від сміття | т | 1 |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну | т | 1 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 150х1,2. |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1 |  |
| 9 | Еврорубероид SWEETONDALE HYDROBASE FLEX ЭКП 5,3 10 кв. м | м2 | 120 |  |
| 10 11 12 13 | Мастика бітумно- каучукова Сфераізол 18кг Пропан-бутан технічний Уайт-спірит 4 л (2,8 кг) Запоріжжя Макловиця 44*140мм пластик. ручкаPRIMER"WoffMann professional tools" | кг л л шт | 227,5 33 11,2 2 |  |
| 14 15 | Лист оцинкований 1,25 х 2 м (0,5 мм) Герметик бітумний Ceresit CS27 280 мл (чорний) | м2 шт | 57,75 1 |  |
| 16 | Саморез покрівельний 4,8х19 оцинкований пометалу | шт | 250 |  |

1.Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного або (Орендованого) обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

6. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

7. Учасник  повинен на місці оглянути об’єкт  замовника та на підтвердження цього надати в складі тендерної пропозиції акт обстеження об’єкта, підписаний уповноваженими особами учасника та замовника.

8. Виконання послуг до 15 грудня 2025року.

9. Умови виконання послуг: у будні дні, вихідні та святкові дні.

10. Гарантійний термін на послуги: не менше 1,5 року (про що учасником надається лист гарантія).

11. Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання.

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі

на  послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі  закритої автостоянки на 40 автомобілів (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр 12-28, м Київ

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

1. Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

3. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

4.  На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

5. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, інші витрати пов’язані з виконанням послуг.

6. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг

Документи на прийняття наданих на  Послуги з поточного (аварійного) ремонту покрівлі  закритої автостоянки на 40 автомобілів (літера Б)  Державної організації "Автобаза Державного управління справами" по вул. Вознесенський Яр 12-28, м Київ

Представник підрядної організації для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг:

1. Зведений кошторисний розрахунок.

2.Договірна ціна.

3.Локальний кошторис.

4.Підсумкова відомість ресурсів.

5.Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги Виконавець надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 197 500 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 197 500 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.