Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-11-11-002952-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, a саме: в зв’язку з виявленими серйозними технічними несправностями у душових приміщеннях та роздягальні через протікання труб, аварійний стан сантехніки, зношення гідроізоляції, обвалення настінної плитки, несправності застарілої електропроводки все це призводить до порушення санітарних норм праці та здоров’ю працівників Організації.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ                                                                                       визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

| Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |  |  |
| 2 | (Демонтаж) трубопроводів водопостачання | м | 12 |  |  |
| 3 | Знімання сифонів | шт | 3 |  |  |
| 4 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |  |
| 5 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 1 |  |  |
| 6 | Розбирання цементних плінтусів | м | 61 |  |  |
| 7 | Знімання трапів чавунних | шт | 1 |  |  |
| 8 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 18,56 |  |  |
| 9 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 18,56 |  |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 55,88 |  |  |
| 11 | Очищення вручну металевих поверхонь від фарби | м2 | 51,9 |  |  |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 63,43 |  |  |
| 13 | Демонтаж стяжки (в душовій) | м3 | 0,32 |  |  |
| 14 | Демонтаж стяжки | м3 | 6,023 |  |  |
| 15 | Демонтаж алюмінієвих віконних блоків | м2 | 5,08 |  |  |
| 16 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 3 |  |  |
| 17 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 18,56 |  |  |
| 18 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,5568 |  |  |
| 19 | Маяк штукатурний 10 мм 3 м | шт | 14 |  |  |
| 20 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 2,6112 |  |  |
| 21 | Штукарурка цементно-вапнякова | кг | 556,8 |  |  |
| 22 | Грунтування поверхонь стель бетонконтактом | м2 | 3,2 |  |  |
| 23 | Бетонконтакт | кг | 0,96 |  |  |
| 24 | Антисептування водними сумішами стель | м2 | 3,2 |  |  |
| 25 | Засіб Mapei Silancolor Cleaner Plus для видалення плісняви 1 л | кг | 1 |  |  |
| 26 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 21,76 |  |  |
| 27 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 21,76 |  |  |
| 28 | Мастика гідроізоляційна | кг | 45,7 |  |  |
| 29 | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL152 10 м | шт | 2 |  |  |
| 30 | Улаштування стяжок товщиною 80 мм | м2 | 63,43 |  |  |
| 31 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 9,13392 |  |  |
| 32 | Маяк штукатурний 10 мм 3 м | шт | 30 |  |  |
| 33 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 7,6116 |  |  |
| 34 | Суміш М150 | кг | 9133,92 |  |  |
| 35 | Сітка армуюча 100х100х2,5 | м2 | 72,9445 |  |  |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток | м2 | 63,43 |  |  |
| 37 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 7,6116 |  |  |
| 38 | Плитка для підлоги | м2 | 66,6 |  |  |
| 39 | Фуга Mapei Ultracolor Plus | кг | 19,03 |  |  |
| 40 | Система вирівнювання плитки СВП | шт | 458 |  |  |
| 41 | Диск алмазний відрізний Distar Edge 1A1R 250x1,4x25,4 кераміка, плитка, керамограніт | шт | 2 |  |  |
| 42 | Диск алмазний Distar Edge Dry 45° 1A1R 125 мм 7D кераміка | шт | 2 |  |  |
| 43 | Клей для плитки Ceresit СМ-117 | кг | 329,84 |  |  |
| 44 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 24,56 |  |  |
| 45 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 2,9472 |  |  |
| 46 | Керамічна плитка стіни | м2 | 25,79 |  |  |
| 47 | Фуга Mapei Ultracolor Plus | кг | 7,37 |  |  |
| 48 | Система вирівнювання плитки СВП | шт | 177 |  |  |
| 49 | Клей для плитки Ceresit СМ-117 | кг | 127,71 |  |  |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (стартова шпаклівка) | м2 | 22 |  |  |
| 51 | Грунтовка вододисперсійна | кг | 2,64 |  |  |
| 52 | Шпаклiвка старт | кг | 26,4 |  |  |
| 53 | Шпаклювання стель шпаклівкою (фініш) | м2 | 22 |  |  |
| 54 | Шпаклiвка фініш | кг | 26,4 |  |  |
| 55 | Папір шліфувальний | м | 6 |  |  |
| 56 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | м2 | 55,88 |  |  |
| 57 | Фарба інтер'єрна | кг | 22,352 |  |  |
| 58 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,08 |  |  |
| 59 | Піна монтажна | шт | 2 |  |  |
| 60 | Герметик силіконовий санітарний | шт | 1 |  |  |
| 61 | Блоки віконні металопластикові в комплекті 1440х1720 мм | компл. | 1 |  |  |
| 62 | Блоки віконні металопластикові в комплекті 1480х1760 мм | компл. | 1 |  |  |
| 63 | Анкер віконний | шт | 20 |  |  |
| 64 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 3,6 |  |  |
| 65 | Відлив віконний | м | 3,6 |  |  |
| 66 | Саморізи | шт | 12 |  |  |
| 67 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 12 |  |  |
| 68 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 12 |  |  |
| 69 | Труби пп 25мм +фітинги | м | 12 |  |  |
| 70 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 4 |  |  |
| 71 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  |  |
| 72 | Труби пп 20мм +фітинги | м | 12 |  |  |
| 73 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |  |
| 74 | Унітаз | шт | 1 |  |  |
| 75 | Муфта перехідна чавун-пластик | шт | 1 |  |  |
| 76 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 |  |  |
| 77 | Шланг для підключення 1/2" | шт | 1 |  |  |
| 78 | Кран кульовий 1/2 метелик | шт | 1 |  |  |
| 79 | Герметик силіконовий санітарний | шт | 2 |  |  |
| 80 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |  |
| 81 | Змішувачі для душу | комплект | 2 |  |  |
| 82 | Установлення сифонів | к-т | 3 |  |  |
| 83 | Сифон | комплект | 3 |  |  |
| 84 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 1 |  |  |
| 85 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 58,4 |  |  |
| 86 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб, балок | м2 | 58,4 |  |  |
| 87 | Фарба для радіаторів | кг | 17,52 |  |  |
| 88 | Демонтаж радіаторів | шт | 5 |  |  |
| 89 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 13,865 |  |  |
| 90 | Радіатор 33 500/1000 2773W | шт | 5 |  |  |
| 91 | Кріплення для радіаторів | шт | 5 |  |  |
| 92 | Установлення кранів | шт | 10 |  |  |
| 93 | Комплект радіаторний термостатичний | шт | 5 |  |  |
| 94 | Нейлоновий дюбель М10х50 мм | шт | 20 |  |  |
| 95 | Шуруп-гвинт M8 х 100 мм | шт | 20 |  |  |
| 96 | Хомут з гумов. ізоляц. 20-24мм M8/10 | шт | 20 |  |  |
| 97 | Паста для паковки GEBATOUT 2 200 г (банка) GEB | шт | 1 |  |  |
| 98 | Пакля 100 гр GO-PLAST | шт | 1 |  |  |
| 99 | 55 локтайт, 160м, ущільнювач різьби і труб | шт | 1 |  |  |
| 100 | Стрічка тефлонова PRO 0,2х19 мм, 15 м | шт | 1 |  |  |
| 101 | Заміна вентиляційних грат | шт | 1 |  |  |
| 102 | Грати вентиляційні | комплект | 1 |  |  |
| 103 | Монтаж світильників влагозахисних | шт | 3 |  |  |
| 104 | Монтаж грат підлогових | т | 0,1 |  |  |
| 105 | Грати підлогові 2240х340мм | комплект | 1 |  |  |
| 106 | Витратні матеріали (валики, пензлі, рукавички, плівка захисна, респіратори, леза) | комплект | 1 |  |  |
| 107 | Очищення приміщень від сміття | т | 19,41533 |  |  |
| 108 | Перевезення сміття до 30 км | т | 19,41533 |  |  |

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

4. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

6. Умови виконання послуг: у будні дні, вихідні та святкові дні.

7. Строк виконання послуг: до 15 грудня 2025року.

8. Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання.

ІНШІ    ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

1. Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

3. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

4.  На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

5. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, інші витрати пов’язані з виконанням послуг.

6. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

ПОРЯДОК

надання учасником переможцем документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг

Документи на прийняття наданих Послуг з поточного (аварійного) ремонту душових та роздягальних приміщень закритої  автостоянки на 40 автомобілів (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

Учасник переможець для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг:

1. Зведений кошторисний розрахунок.

2.Договірна ціна.

3.Локальний кошторис.

4.Підсумкова відомість ресурсів.

5.Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги Виконавець надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 1 000 000 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 000 000 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.