Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміни) засувок у  системі пожежогасіння  закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45330000-9— Водопровідні та санітарно-технічні роботи).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-11-13-012464-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміни) засувок у  системі пожежогасіння  закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, a саме: під час проведення огляду системи пожежогасіння виявлено вкрай небезпечну ситуацію- засувки що підключені до пожежного резервуару, прогнили. Металеві частини значно пошкодженні корозією, є підтікання,а механізми закриття спрацьовують не повністю. У разі реальної пожежі існує ризик повної відмови системи подачі води, що фактично паралізує роботу всієї системи пожежогасіння. Така ситуація створює пряму загрозу безпеці об’єкта, працівника Організації та матеріальних цінностей особливо у  у військовий час.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміни) засувок у  системі пожежогасіння  закритої автостоянки на 40 автомобілів  (літера Б) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміні) засувок у системі пожежогасіння закритої автостоянки на 40 автомобілів (літера Б), ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ Об'єми робіт №; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Заміна (демонтаж,монтаж)Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм; Т; 0,036. 2; Заміна (демонтаж,монтаж)Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм; шт; 3. 3; Гідравлічне випробування трубопроводів систем пожежогасіння; м; 1500. 4; Зварювальні роботи з металевим трубопроводом; м; 8. 5; Заміна (демонтаж,монтаж)Фланець сталевий Ду 100 (Ру=16) імп.; шт; 6..

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

4. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

6. Умови виконання послуг: у будні дні, вихідні та святкові дні.

7. Строк виконання послуг: до 15 грудня 2025року.

8. Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання.

ІНШІ    ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміні) засувок у системі пожежогасіння закритої автостоянки на 40 автомобілів (літера Б), ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

1. Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

3. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

4.  На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

5. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, інші витрати пов’язані з виконанням послуг.

6. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

ПОРЯДОК

надання учасником переможцем документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг

Послуги з поточного (аварійного) ремонту (заміні) засувок у системі пожежогасіння закритої автостоянки на 40 автомобілів (літера Б), ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ

Учасник переможець для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг:

1. Зведений кошторисний розрахунок.

2.Договірна ціна.

3.Акт обстеження.

4.Локальний кошторис.

5.Підсумкова відомість ресурсів.

6.Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги Виконавець надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 87 000 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 87 000 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.