Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-11-17-004073-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ, a саме: повна заміна автоматичних вимикачів; заміна підвідних кабелів; муфтування підгорілих кабелів; ремонт та профілактика розєднувачів; переприсовка наконечників підвідних кабелів тощо.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ

| Об'єми послуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні послуги |  |  |  |
|  | ШР-18 |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 3 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 4 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 5 | Автоматичний вимикач 3-п. 63A (10kA) Hager | шт | 1 |  |
| 6 | Автоматичний вимикач Hager 16А 10kA 3P трифазний | шт | 4 |  |
|  | ШМ-4 |  |  |  |
| 7 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 8 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 10 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний триполюсний Hager 3P 10kA 80 A | шт | 2 |  |
| 12 | Вимикач автоматичний Hager 50А 10kA 3P трифазний | шт | 5 |  |
| 13 | Вимикач автоматичний Hager 3P 25A 10kA ЩО | шт | 1 |  |
| 14 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 30 |  |
| 15 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 30 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний 16А 1п Hager ШР-17 | шт | 30 |  |
| 17 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 18 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 19 | Автоматичний вимикач Hager 16А 10kA 3P трифазний | шт | 5 |  |
|  | ШР-12 |  |  |  |
| 20 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 21 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 22 | Вимикач автоматичний Hager 32А 10kA 3P трифазний | шт | 8 |  |
|  | ШР-11 |  |  |  |
| 23 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 24 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 25 | Вимикач автоматичний Hager 32А 10kA 3P трифазний | шт | 8 |  |
|  | ШР-6 |  |  |  |
| 26 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 27 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 28 | Вимикач автоматичний Hager 40А 10kA 3P трифазний | шт | 4 |  |
|  | ШР-23 |  |  |  |
| 29 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 9 |  |
| 30 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 9 |  |
| 31 | Вимикач автоматичний Hager 40А 10kA 3P трифазний | шт | 7 |  |
| 32 | Автоматичний вимикач Hager 16А 10kA 3P трифазний | шт | 2 |  |
|  | ШР-5 |  |  |  |
| 33 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 34 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 35 | Вимикач автоматичний Hager 32А 10kA 3P трифазний | шт | 6 |  |
|  | ШР-3 |  |  |  |
| 36 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 37 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 38 | Вимикач автоматичний Hager 50А 10kA 3P трифазний | шт | 4 |  |
| 39 | Вимикач автоматичний Hager 3P 25A 10kA | шт | 3 |  |
| 40 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А ШР-9 | шт | 1 |  |
| 41 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 42 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 43 | Вимикач автоматичний Hager 40А 10kA 3P трифазний | шт | 8 |  |
|  | ШМ-3 |  |  |  |
| 44 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 45 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 5 |  |
| 46 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 5 |  |
| 47 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 48 | Вимикач автоматичний Hager 3P 25A 10kA | шт | 2 |  |
| 49 | Вимикач автоматичний 160А 3п Hager | шт | 4 |  |
| 50 | Вимикач автоматичний 250А 3п Hager ШМ-2 | шт | 1 |  |
| 51 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 52 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 53 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 54 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 55 | Вимикач автоматичний Hager 3P 25A 10kA | шт | 3 |  |
| 56 | Вимикач автоматичний 160А 3п Hager | шт | 3 |  |
| 57 | Вимикач автоматичний 125А 3п Hager ШР-2 | шт | 1 |  |
| 58 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 59 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 60 | Автоматичний вимикач 3-п. 63A (10kA) Hager ШР-7 | шт | 6 |  |
| 61 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 62 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 63 | Вимикач автоматичний триполюсний Hager 3P 10kA 80A | шт | 1 |  |
| 64 | Вимикач автоматичний Hager 32А 10kA 3P трифазний | шт | 6 |  |
|  | ШР-1 |  |  |  |
| 65 | (Демонтаж) Вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 66 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 67 | (Демонтаж) Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 68 | Монтаж вимикачів автоматичних, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 69 | Вимикач автоматичний Hager 32А 10kA 3P трифазний | шт | 4 |  |
| 70 | Автоматичний вимикач 3-п. 63A (10kA) Hager | шт | 4 |  |
| 71 | Вимикач автоматичний 125А 3п Hager | шт | 1 |  |
|  | Кабелі сполучні |  |  |  |
| 72 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
| 73 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | м | 20 |  |
| 74 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг | м | 10 |  |
| 75 | Провід силовий Одескабель ПВ 1x6,0 | м | 10 |  |
| 76 | Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 | м | 10 |  |
| 77 | Провід силовий Одескабель ПВ 1x16,0 | м | 10 |  |
| 78 | Провід силовий Expert Power ПВ-3 1x25,0 мідь | м | 10 |  |
| 79 | Наконечники кабельні мідні в асортименті | компл | 1 |  |
| 80 | Ізострічка 25м | шт | 6 |  |
| 81 | Рукавички захисні | шт | 6 |  |
| 82 | Стяжки кабельні 100шт (упаковка) | шт | 2 |  |

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативноправових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

6. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

7. Учасник  повинен на місці оглянути об’єкт  замовника та на підтвердження цього надати в складі тендерної пропозиції акт обстеження об’єкта, підписаний уповноваженими особами учасника та замовника.

8. Виконання послуг до 15 грудня 2025року.

9.Учасник  повинен на місці оглянути об’єкт  замовника та на підтвердження цього надати в складі тендерної пропозиції Акт обстеження об’єкта, підписаний уповноваженими особами учасника та замовника. Контактна особа з боку Замовника: заступник генерального директора-головний інженер Валерій Кузін (044) 425-14-79, Ящук Дмитро (044)425-68-47, або інша уповноважена Замовником особа. Факт огляду підтверджується двостороннім Актом огляду, підписаний представниками Замовника та Учасника в день огляду.

Учасник повинен здійснити огляд об’єкта. Огляд об’єкту здійснюється виключно протягом періоду уточнень та за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом обсте6ження, підписаного Замовником та Учасником (у робочі дні).

ІНШІ    ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ.

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

1. Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

3. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

4.  На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

5. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, інші витрати пов’язані з виконанням послуг.

6. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

ПОРЯДОК

надання учасником переможцем документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг

Документи на прийняття наданих Послуги з поточного (аварійного) ремонту електричних щитів виробничого корпусу (літера Б)  ДО «Автобаза ДУС» по вул. Куренівська, 16Д, м. Київ

Учасник переможець для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг:

1. Зведений кошторисний розрахунок.

2.Договірна ціна.

3.Акт обстеження.

4.Локальний кошторис.

5.Підсумкова відомість ресурсів.

6.Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги Виконавець надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 389 400,97 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 389 400,97 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.